施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-024

句容华阳镇政府：

你单位送审的王家庄拆迁安置小区1-2、5-13#楼项目施工图设计文件变更，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

结构：

1、空心方桩中的钢筋混凝土保护层厚度不符合规程中要求，请调整。

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料及时反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年四月二十一日