施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-038

句容市华阳镇政府：

你单位送审的华阳镇东西王拆迁安置小区项目施工图设计文件变更，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

4#、10#、13#、19#~21#、建筑：

厨房防水应设计解决，不可由甲方与住户自理。

15#~17#、22#、5#~7#、9#、11#、12#、14#建筑：

- 阳台栏杆设成横杆儿童可攀爬问题，未回复。

- 厨房防水应由设计解决，不可甲方与住户自理。

2#、3#楼建筑：

1、回复中外遮阳在无遮阳情况下权衡计算能满足要求，省标Pn与设计深度文件《2009》，南窗不设外遮阳，不得进行权衡计算。（固定外遮阳要每个南向窗含凸窗均要有，并画详图）。

1#、8#、18#楼建筑：

1、未回复儿童可攀爬栏杆的问题。

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料及时反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年八月二日