施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-042

句容天王镇中心小学：

你单位送审的1#-3#教学楼、宿舍项目施工图设计文件变更，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

电气：

1、但走道处的疏散指示不能替代应急照明，需重新回复。

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料及时反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年六月二十日