施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-047

江苏同菲达能源公司：

你单位送审的1#住宅楼项目施工图设计文件，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

建筑：

1、送来的专篇表内无材料名称。

2、挑窗栏杆从凸面上900，600不符合要求。

3、入口平台仍未注明1500尺寸。

结构：未未附设计变更。

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年七月二十二日