施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-054

江苏锦隆宝华山生态旅游投资公司：

你单位送审的锦隆.逸山苑1#~12#楼项目施工图设计文件变更，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

1#~12#楼电气：

在平面图上应标注引上至屋面太阳能专用管线的位置及管径。

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料及时反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年八月九日