附表3：省四季度专项整治--施工防火检查用表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 安全 管理 | 施工手续不完备扣10分 总包或分包单位不具有相应资质及安全生产许可证扣10分 无安全生产责任制、无安全生产管理目标扣5分 项目经理、专职安全员无安全生产考核合格证扣5分 特种作业人员未否持证上岗扣5分 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 2 | 仓库防火要求 | 动火作业未实行三级审批、实施扣5分 施工现场易燃物品仓库与其它建筑物、铁路、道路、高压线的防火间距不否符合要求的扣10分 易燃仓库堆料物品露天堆放的5分 易燃品未按规定分类堆放、分堆、分组存放，未保持否通风扣10分 仓库保管员不熟悉储存物品的分类、性质和防火安全制度和未掌握消防器材的操作应用维护扣5分 仓库用电管理不否符合规范要求扣5分 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 3 | 现场平面布置防火要求 | 未明确划分出禁火作业区、仓库区和现场生活区，各区域间未保持可靠防火间距扣5分 现场未设立消防车通道扣5分 在高压线下搭设临时建筑物或堆放可燃材料扣10分 现场未保证足够消防水源（给水管道或蓄水池），消防器材和设施配置不到位扣5-10分 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 4 | 施工现场防火要求 | 未建立、建全建筑工地安全防火责任制、火灾事故应急预案，未建立急救援队伍未组织定期防火消防演练的每一项扣5分 未对施工现场一线工人进行防火安全教育和防火知识教育培训扣5分 重点工种（气焊工、电焊工、电工、油漆工）施工作业时每一处不符合防火作业要求扣5分 未对易燃、易爆、易挥发等建筑用料如喷涂油漆、溶剂、涂料等进行质量把关的每一项扣5分 外挂式密目式安全网不符合阻燃标准扣10分 施工现场是否按照现场面积要求配备足够消防设备，重点部位如配电房、动火处、食堂、宿舍、木工间、油漆间、机具间、危险品仓库、易燃品堆料场是否配备足够数量灭火器，每少一个扣5分 灭火器未存放在通风、干燥、取用方便的地方，灭火器内灭火材质失效，压力未达到要求，未做到定期检查，定期更换灭火剂，每一项不达要求扣5分 生活区域防火安全不符合要求，地下室、半地下室和未施工施工工程内有住人，宿舍内严禁存放各类易燃易爆物品，用电严格按照临时用电规范，严禁乱拖乱拉电线、使用大功率照明、取暖、加热器具扣5-10分 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 5 | 施工安全监理 | 未及时掌握现场较大危险源动态情况扣5-10分 未督促施工各方严格遵守安全生产规定，未及时制止各类违章作业5-10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：每项最多扣减分数不大于该项应得分数，总计得分低于60分予以通报。