附件2：通报批评的工程项目、单位名单：

| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏兴文包装 有限公司 1-5#车间 （含钢结构）工程 | 江苏名圣建设有限公司 | 阚明星 | 江苏江南工程管理咨询有限公司 | 汤奇明 | 未进行安全备案，无施工许可证，现场安全防护极不到位，1台井架未检测验收，特殊工种作业人员缺失，安全组织机构不健全，安全台帐未建立，项目经理、总监不在岗。 |
| 2 | 巨宝精密加工 （江苏）有限公司 二期工程 | 吴江市青云建设有限公司 | 张月根 | 吴江市新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 吴永海 | 无合法开工手续，现场安全防护极不到位，大量塔吊井架均未检测验收，特殊工种作业人员缺失，安全组织机构、安全台帐未建立，项目经理、总监长期不在岗。 |
| 3 | 中润服饰建筑机械设备制造有限公司 中润服饰C楼工程 | 南通常青建筑安装工程有限公司 | 曹林 | 江苏信诚工程咨询有限公司 | 华云荣 | 无合法开工手续，现场安全防护极不到位，脚手架搭设极不规范，安全网破损严重，现场无安全通道、缺少防护棚，施工临时用电未做到三级配电两级保护，施工机械未定期检测、维修保养，安全台帐基本未建立。 |
| 4 | 金和工业气体有限公司充气站办公楼、车间工程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未进行安全备案，无施工许可证，施工现场混乱，安全防护差，施工机械未检测验收，施工临时用电混乱，无安全台帐资料。 |
| 5 | 句容光轩电科技有限公司高科技产业园1-7#厂房 | 上海爱家建筑工程有限公司 | 刘菊明 | 扬州市创业建设工程监理有限公司 | 黄兴明 | 无合法开工手续，现场安全防护严重不到位，所有在建厂房安全网张挂严重不全，水平防护基本没有，未见安全台帐资料。 |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 存在问题 |
| 6 | 江苏同菲达能源装备有限公办公楼、宿舍楼、1、6号厂房 | 江苏广正建设有限公司 | 樊 俊 | 南京海宁建设监理咨询有限公司 | 绪文有 | 无合法开工手续，安全排架搭设不规范，整个排架结构稳定性达不到要求，高空作业人员无安全通道、无任何安全防护措施，安全台帐资料不健全，施工现场开工至今只有一名监理，监理力量严重不足。 |
| 7 | 句容时代置业 有限公司 维也纳7#8#12#13# | 江苏正大建设有限公司 | 孙露 | 南京海宁监理有限公司 | 钱德堃 | 现场井架安装未经检测验收且一直使用，脚手架搭设极不规范，现场临时用电混乱，无安全台帐资料，对上轮（2月24日）检查下发的隐患整改通知不回复，项目经理长期不在岗，。 |
| 8 | 句容市公安局应急指挥中心装饰一标 | 江苏裕祥装饰工程有限公司 | 徐贵清 | 江苏立信监理公司 | 朱夏明 | 无合法开工手续，使用淘汰机械设备，脚手架搭设无方案、不规范，安全台帐资料未健立，临时用电不规范，项目经理不在岗。 |