句容市2014年建筑施工安全生产执法检查计划

| 指 导 思 想 |  | 认真贯彻落实党的十八届三中全会和省、市安全生产会议精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，以贯彻落实《安全生产法》为核心，以贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》为主线，以《建筑工程安全生产监督管理工作导则》为依据，以强化企业安全生产主体责任为重点，深入推进建筑施工领域安全生产隐患整治，深入开展句容市2014年建筑施工安全生产执法检查，有效防范和坚决遏制安全生产事故，促进我市建筑施工安全生产形势的平稳、好转。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  |  | 检查类别 | 检查内容 | 检查 方式 | 备注 |
| 月 | 日 |  |  |  |  |  |
| 二月 | 中 下旬 |  | 节后复工 检查和扬尘整治 | 一、节后复工： 1、施工现场安全生产隐患自查自纠、复工开工检查验收情况； 2、施工项目在复工开工前安全生产教育活动情况； 3、“三类人员”和特种作业人员持有效证书上岗情况； 4、施工现场安全生产状态。 二、扬尘整治： 1、参建各方施工扬尘防治主体责任的落实； 2、施工现场围档封闭和出入道路硬化情况； 3、车辆出入冲洗、裸土覆盖、粉尘作业控制和建筑垃圾清运等情况。 | 普查 |  |
| 三月 | 全月 |  |  |  |  |  |
| 四月 | 全月 |  | 脚手架工程专项检查 | 1、专项方案的编制、审批、审核情况； 2、专家论证情况； 3、特种作业人员持证上岗情况； 4、安全技术交底是否有针对性； 5、是否按照有关安全技术标准规范的规定进行施工。 | 普查 |  |
| 五月 | 上旬 |  | 高支模、深基坑工程专项检查 | 1、专项方案的编制、审批、审核情况； 2、专家论证情况； 3、特种作业人员持证上岗情况； 4、是否按照有关安全技术标准规范的规定进行施工。 | 抽查 | “五一”假日专项检查 |
|  | 中旬下旬 |  | 垂直运输机械专项检查 | 1、建筑垂直运输机械的备案登记、安装、注销、拆除、检测验收、使用手续； 2、自检、维修保养等各环节是否符合有关规定及技术标准的要求等情况； 3、特种作业人员持证上岗情况。 | 抽查 |  |
| 六月 | 全月 |  | 综合检查 | 1、参建各方主体安全责任落实情况； 2、施工现场安全生产防护措施落实情况； 3、危险性较大分部分项工程管理情况； 4、垂直运输机械使用行为是否规范； 5、施工用电是否安全规范； 6、临时设施是否符合要求。 | 拉网式 | 安全月 检查 |
| 七月 | 上旬中旬 |  | 施工消防专项检查 | 1、施工现场防火安全和生产安全各项规定落实情况； 2、施工现场各类易燃易爆作业管理落实情况； 3、生活区域临时用电、防火安全管理情况。 | 普查 | 夏季 高温 时段 专项 检查 |
|  | 下旬 |  | 施工用电 | - 施工用电方案审批手续是否齐全； 2、是否按用电方案实施，验收手续是否齐全。 | 抽查 |  |
| 八月 | 上旬 |  |  |  |  |  |
|  | 中旬下旬 |  | 脚手架工程专项检查 | 1、专项方案的编制、审批、审核情况； 2、专家论证情况； 3、特种作业人员持证上岗情况； 4、安全技术交底是否有针对性； 5、是否按照有关安全技术标准规范的规定进行施工。 | 普查 |  |
| 九月 | 全月 |  | 垂直运输机械专项检查 | 1、建筑垂直运输机械的备案登记、安装、注销、拆除、检测验收、使用手续； 2、自检、维修保养等各环节是否符合有关规定及技术标准的要求等情况； 3、特种作业人员持证上岗情况。 | 抽查 |  |
| 十月 | 上旬 |  |  |  |  | “十一”假日专项检查 |
|  | 中旬 |  | 附着式升降脚手架专项检查 | 1、单位备案登记、设备安装、检测验收、使用、注销、拆除等手续是否齐全； 2、自检、维修保养等各环节是否符合有关规定及技术标准的要求等情况； 3、特种作业人员持证上岗情况。 | 抽查 |  |
|  | 下旬 |  | 高支模、深基坑工程专项检查 | 1、专项方案的编制、审批、审核情况； 2、专家论证情况； 3、特种作业人员持证上岗情况； 4、是否按照有关安全技术标准规范的规定进行施工。 | 抽查 |  |
| 十一月 | 上半月 |  | 施工消防专项检查 | 1、施工现场防火安全和生产安全各项规定落实情况； 2、施工现场各类易燃易爆作业管理落实情况； 3、生活区域临时用电、防火安全管理情况。 | 普查 |  |
|  | 下半月 |  | 施工用电 | - 施工用电方案审批手续是否齐全； 2、是否按用电方案实施，验收手续是否齐全。 | 抽查 |  |
| 十二月 | 全月 |  | 综合检查 | 1、参建各方主体安全责任落实情况； 2、施工现场安全生产防护措施落实情况；建筑工地消防安全措施、制度落实情况；防冻、防滑、防火、防中毒措施、制度落实情况； 3、危险性较大分部分项工程管理情况； 4、垂直运输机械使用行为是否规范； 5、施工用电是否安全规范； 6、临时设施是否符合要求。 7、风、雪、冻等灾害性天气应急救援措施、预案是否到位、健全。 | 拉网式 | “元旦”、“春节”假日期间专项检查（冬季施工安全检查） |
| 次年一月 | 全月 |  |  |  |  |  |

说明：

1、本计划为由句容市安监站组织的2014年句容市建筑施工安全生产执法检查；

2、日常巡查、督查及上级临时确定的专项检查未入本计划内；

3、无特殊原因本计划不作调整。