附件：通报表扬和通报批评的项目名单

1、通报表扬的项目名单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 监理单位 | 项目总监 | 施工单位 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水畔新居安置小区（一期）工程 | 江苏容宁科技发展有限公司 | 江苏信诚工程咨询管理有限公司 | 王杰 | 中国五冶集团有限公司 | 胡成斌 |
| 2 | 句容市第四人民医院一期工程 | 句容市福永建设开发有限公司 | 句容市精诚建设咨询有限公司 | 周园 | 江苏永圣建设有限公司 | 滕明 |
| 3 | 碧桂园世纪城一期三标工程 | 句容金碧房地产开发有限公司 | 江苏高智项目管理有限公司 | 齐虹 | 中建五局华东建设有限公司 | 张翔 |
| 4 | 茅山福桂小区投资建设一体化PPP项目南片区工程 | 句容市茅山创业旅游有限公司 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 王良明 | 江苏拓科集团有限公司 | 彭长跃 |

2、通报批评的项目名单

| 序 号 | 项目名称 | 建设单位 | 监理单位 | 项目 总监 | 施工单位 | 项目 经理 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 句容市客运枢纽配套工程 | 句容市客运枢纽配套有限公司 | 江苏信诚工程管理咨询有限公司 | 尹立军 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 杨平 | 1、安全管理机构不健全，项目经理、安全员不在岗；2、塔吊基础积水严重；3、未实行三相五线制，无PE线，部分电线电缆破损；4、脚手架搭设不规范，安全网破损严重，架体上垃圾严重；5、安全检查验收不符合要求；6、施工现场材料堆放混乱；7、施工现场裸土处置、扬尘管控严重不到位；8、现场警示标志缺失；9、安全台帐资料流于形式；10、施工现场（南部）土方有坍塌隐患无任何防护措施。 |
| 2 | 茅山酒店员工宿舍工程 | 江苏汇金置地有限公司 | 江苏苏阳工程监理有限公司 | 汪再树 | 南京元隆建设工程有限公司 | 吴财保 | 1、未取得相关法定手续擅自施工；2、施工升降机未取得手续擅自安装并使用；3、安全管理机构不健全，项目经理不在岗；4、施工用电不规范，PE线不畅通，部分电线电缆破损且未绝缘架空；5、脚手架搭设不规范，部分施工层临边洞口防护不到位，安全网破损严重；6、施工现场材料堆放混乱，冲洗设备缺失，施工现场裸土处置、扬尘监控严重不到位；7、安全台帐资料流于形式。 |
| 3 | 五洲花苑（1-11#楼）工程 | 句容广大实业有限公司 | 宣城市诚信工程建设监理有限责任公司 | 杨明 | 江苏华城建筑工程有限公司 | 丁小军 | 1、东侧施工道路挡土墙超高位置没有设置隔离围挡；2、未设置清洗设施，扬尘管控不到位；4、施工用电不规范，电线电缆随意乱拖，砂浆机使用倒顺开关。5、阳台、楼梯、屋面等临边及电梯井、预留洞口防护均不到位；6、安全资料不完善，技术交底、安全教育、安全验收均不到位，流于形式。 |
| 4 | 江苏智达电气5#、6#厂房 | 江苏督达电气有限公司 | 江苏省教育建筑工程监理咨询有限公司 | 周婷 | 江苏卓鑫建设有限公司 | 郑爱保 | 1、未取得相关法定手续擅自施工；2、安全管理机构不健全，项目经理、安全员不在岗；3、施工用电不规范，未实行三相五线制，PE线不畅通，部分电线电缆未绝缘架空；4、脚手架搭设不规范，部分施工层临边洞口防护不到位，安全网破损严重；5、施工现场材料堆放混乱，裸土处置，扬尘管控严重不到位，无冲洗施设；6、安全台帐资料流于形式。 |