附件：通报表扬和通报批评的项目名单

1、通报表扬的项目名单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 监理单位 | 项目总监 | 施工单位 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部新城拆迁安置工程 | 句容市北部新城管理委员会 | 江苏江南工程管理咨询有限公司 | 汤奇明 | 南京建工集团有限公司 | 张静 |
| 2 | 天王中学扩建工程 | 句容市天王镇人民政府 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 王和顺 | 江苏拓科集团有限公司 | 王爱华 |
| 3 | 江苏柯伦迪医疗技术有限公司生产楼 | 江苏柯伦迪医疗技术有限公司 | 南京苏安建设监理咨询有限公司 | 郭士林 | 南通四建集团有限公司 | 李钰铨 |
| 4 | 恒大雅苑21#楼工程 | 句容天工置业有限公司 | 镇江方圆建设监理咨询有限责任公司 | 李克明 | 江苏南通三建集团有限公司 | 沈健 |
| 5 | 句容天玺华府土建安装附属配套总承包工程 | 句容达盛房地产开发有限公司 | 理工大学工程兵工程学院南京工程建设监理部 | 陈国良 | 丰盛绿建集团有限公司 | 邱坤 |

2、通报批评的项目名单

| 序 号 | 项目名称 | 建设单位 | 监理单位 | 项目 总监 | 施工单位 | 项目 经理 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 句容茅山福桂小区北片区工程(二标) | 句容市茅山福桂建设有限公司 | 江苏信诚工程管理咨询有限公司 | 乔金喜 | 江苏云阳集团有限公司 | 朱洪香 | 1、未取得相关法定手续擅自施工；2、安全管理机构不健全，安全台帐资料流于形式，项目经理不在岗；3、施工用电不规范，PE线不畅通，部分电线电缆破损且未绝缘架空；4、脚手架搭设不规范，立杆悬空，部分施工层临边洞口防护不到位，安全网破损严重；5、施工现场材料堆放混乱，冲洗设备缺失，施工现场裸土处置、扬尘管控严重不到位。 |
| 2 | 华君电力切片车间二工程 | 华君电力江苏有限公司 | 无 | 无 | 江苏竣博建筑工程有限公司 | 无 | 1、未取得相关法定手续擅自施工；2、安全组织机构建立不全，无监理单位、项目经理、专职安全员；3、无安全资料；4、安全防护不到位，施工层临边、洞口防护不到位，脚手架搭设不规范，拉结点缺少安全张挂不严密。5、施工用电不符合要求，未实行三级配电两级保护，用电混乱。6、施工现场文明施工差，绿色施工及扬尘管控缺失。 |
| 3 | 银河之都16-20、22、23、26、29、30、32、33、35号及地下室工程 | 江苏都市置业有限公司 | 江苏天润建设工程管理咨询有限公司 | 王凯 | 江苏一方建设工程有限公司 | 巫荣波 | 1、安全资料不完善，安全措施未落实、交底没有针对性，隐患整改未落实；2、施工现场道路不畅通，建筑垃圾未及时清运；材料堆放混乱，冲洗设备缺失，施工现场裸土处置、扬尘管控严重不到位；3、安全防护严重不要到位，施工层临边、洞口防护不到位，脚手架搭设不规范，卸料平台搭设不规范；安全网张挂不严密。4、施工用电三级配电两级保护不到位。开关箱内配置不符合要求，有一闸多用现象；电线电缆未架设或埋设，电工巡视记录缺少；5、塔吊无定期维保记录，小型机械无验收合格手续。 |
| 4 | 江苏天地磁业1#2#5#楼 | 江苏天地磁业有限公司 | 镇江信诚建设监理有限公司 | 岳春雨 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 杨胜元 | 1、该工程未办理施工许可及安全报监手续。2.安全管理组织机构不健全，项目经理、安全员均不在岗，安全资料流于形式。3.安全防护严重不要到位，脚手架搭设不规范，卸料平台搭设不规范，安全网张挂不严密。4、施工用电三级配电两级保护不到位。开关箱内配置不符合要求，有一闸多用现象，电线电缆随意拖设。5、施工现场材料堆放混乱，冲洗设备缺失，施工现场裸土处置、扬尘管监控严重不到位。 |