句容市2019年建筑施工安全生产检查计划

| 指 导 思 想 |  | 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，以进一步贯彻落实《安全生产法》为核心，以强化企业安全生产主体责任为重点，加强安全生产责任体系、隐患排查治理体系和事故预防控制体系建设，推进建筑施工安全生产、扬尘管控标准化，及时消除施工现场重大安全隐患，有效防范和坚决遏制安全生产事故，提升扬尘治理水平，促进我市建筑施工安全生产形势的平稳、好转。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  |  | 检查类别 | 检查内容 | 备注 |
| 一 月 | 全月 |  | 冬季施工安全专项检查 | 1、施工现场消防安全及生产安全各项措施落实情况； 2、应对雨雪、冰冻等灾害性天气应急救援预案建立及措施落实情况； 3、施工现场扬尘治理、环境卫生，生活区域防火、防触电、防中毒安全措施落实情况。 | 结合春节前安全生产大检查 |
| 二月 | 中旬下旬 |  | 节后复工 安全检查 | 1、施工项目在复工开工前安全生产教育活动情况； 2、施工现场主要管理人员在岗履职和从业人员持证上岗情况； 3、施工现场文明施工、扬尘整治及标准化推进情况； 4、复工前施工现场各类安全设施、临时用电、特别是重大危险源等安全生产隐患自查自纠、整改验收情况； |  |
| 三月 | 全月 |  |  |  |  |
| 四月 | 上旬中旬 |  | 脚手架工程专项检查 | 1、专项方案的编制、审批、审核情况； 2、专家论证情况； 3、安拆单位及人员是否具有资质，教育、交底程序执行情况； 4、安全技术交底是否有针对性； 5、是否按照专项方案及有关安全技术标准规范的规定进行施工。 |  |
|  | 中旬下旬 |  | 扬尘集中整治专项检查 | 1、是否编制扬尘整治专项施工方案； 2、工地围挡封闭、出入口和工地主要道路硬化、冲洗和防尘降尘设备安装使用、卫生保洁落实、易扬尘物料和裸露土方处置、建筑垃圾及时清理“六到位”措施落实情况； 3、落实扬尘管控标准化情况； 4、扬尘管控常效长态机制落实情况； 5、施工现场环境卫生是否整洁有序。 |  |
| 五月 | 全月 |  | 垂直运输机械专项检查 | 1、建筑垂直运输机械的备案登记、安装、注销、拆除、检测验收、使用手续； 2、自检、维修保养等各环节是否符合有关规定及技术标准的要求等情况； 3、特种作业人员持证上岗情况。 | 结合“五一”假日专项检查 |
| 六月 | 全月 |  | 综合检查 | 1、参建各方主体安全责任落实情况； 2、主要管理人员在岗履职和从业人员持证上岗情况； 3、危险性较大的分部分项工程管理情况； 4、施工现场安全生产防护措施落实情况； 5、临时设施是否符合安全使用要求； 6、施工用电是否安全规范； 7、施工现场文明施工、扬尘防控措施落实情况； 8、各类安全设施安全使用情况。 | 结合安全月检查、综合执法大检查 |
| 七月 | 全月 |  | 临时用电 专项检查 | - 临时用电专项施工方案履行编制、审核、批准程序执行情况； 2、施工现场是否按临时用电专项方案实施； 3、临时用电的检查、验收、日常维护等安全措施落实情况； 4、主要的电器设备及保护装置是否齐全有效，是否符合强制性标准要求。 | 结合夏季 高温时段 专项检查 |
| 八月 | 全月 |  | 脚手架工程专项检查 | 1、专项方案的编制、审批、审核情况； 2、专家论证情况； 3、安拆单位及人员是否具有资质，教育、交底、验收程序执行情况； 4、安全技术交底是否有针对性； 5、是否按照专项方案及有关安全技术标准规范的规定进行施工。 |  |
| 九月 | 上旬中旬 |  | 高支模、深基坑工程专项检查 | 1、专项施工方案的编制、审核、批准程序执行情况； 2、专项施工方案是否经过专家论证情况； 3、实施单位及人员是否具备资质，以及教育、交底程序执行情况； 4、是否严格按照方案及有关安全技术标准规范的规定进行施工； 5、使用前是否履行检查、验收等程序； 6、深基坑工程是否委托第三方监测。 |  |
|  | 下旬 |  | 施工消防专项检查 | 1、施工现场消防安全和生产安全各项规定落实情况； 2、施工现场各类易燃易爆作业管理落实情况； 3、生活区域临时用电、防火安全管理情况。 | 结合“十一”节前安全生产专项检查 |
| 十月 | 全月 |  | 垂直运输机械专项检查 | 1、建筑垂直运输机械的备案登记、安装、注销、拆除、检测验收、使用手续； 2、自检、维修保养等各环节是否符合有关规定及技术标准的要求等情况； 3、特种作业人员持证上岗情况。 |  |
| 十一月 | 上半月 |  | 扬尘集中整治专项检查 | 1、是否编制扬尘整治专项施工方案； 2、工地围挡封闭、出入口和工地主要道路硬化、冲洗和防尘降尘设备安装使用、卫生保洁落实、易扬尘物料和裸露土方处置、建筑垃圾及时清理“六到位”措施落实情况； 3、落实扬尘管控标准化情况； 4、扬尘管控常效长态机制落实情况； 5、施工现场环境卫生是否整洁有序。 |  |
|  | 下半月 |  | 临时用电 专项检查 | - 临时用电专项施工方案履行编制、审核、批准程序执行情况； 2、施工现场是否按临时用电专项方案实施； 3、临时用电的检查、验收、日常维护等安全措施落实情况； 4、主要的电器设备及保护装置是否齐全有效，是否符合强制性标准要求。 |  |
| 十二月 | 全月 |  | 综合检查 | 1、参建各方主体安全责任落实情况； 2、主要管理人员在岗履职和从业人员持证上岗情况； 3、危险性较大的分部分项工程管理情况； 4、临时设施是否符合安全使用要求； 5、施工现场文明施工、扬尘防控措施落实情况； 6、各类安全设施安全使用情况； 7、施工现场安全生产防护措施落实情况；建筑工地消防安全、防冻、防滑、防触电、防中毒措施、制度落实情况； 8、风、雪、冻等灾害性天气应急救援措施、预案是否到位、健全。 | 结合“元旦”前节专项检查、冬季施工安全检查、综合执法检查 |

说明：

1、 本计划为2019年句容市建筑施工安全生产检查计划，由句容市建设工程安全监督站组织实施；

2、上级部门督查及临时确定的检查未纳入本计划；

3、本计划主要用于反映每月安全监督工作的重点内容，可与日常监督相结合。

4、本计划无特殊原因不作调整。