句容市差别化管理工地考核汇总表

| 工程名称 |  |  |  | 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 形象进度 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 申报单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 总监姓名 |  |
| 扣减分数项目 情况描述 |  |  |  |  |  |
| 总计得分 |  |  |  |  |  |
| 结论: □该工程经考核评审认定，未达到句容市差别化管理工地标准。 □该工程经考核评审认定，拟推荐为句容市差别化管理工地，其不达标或扣减分数项目须在 日内整改完成，并向考核组提供整改完成书面材料。 |  |  |  |  |  |
| 现场考核组组长（签字） |  |  |  |  |  |
| 现场考核组成员（签字） |  |  |  |  |  |
| 现场考核时间 |  |  |  |  |  |

句容市差别化管理工地考核表

工程名称：

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各方文明施工责任体系建立 |  | 建设单位未将扬尘控制纳入承发包合同管理；未足额计取建筑施工标准化文明工地措施费（含扬尘治理）；未合理安排工程进度；未督促施工单位落实扬尘整治措施；未按照相关规定明确公共区域管理单位的扣5分； 施工单位项目部未编制施工现场扬尘防治专项方案，并经总监签字、监理盖章确认；未成立扬尘治理工作小组；未落实文明施工（含扬尘治理）具体措施的扣5分； 监理单位未将文明施工（含扬尘治理）纳入工程监理细则，编制相应的监理细则，并监督施工单位严格落实各项扬尘防治措施的扣5分。 | 15 |  |  |
| 2 | “两公示”落实情况 |  | 施工现场醒目位置未有《扬尘治理和建筑垃圾处置责任公示牌》和《句容市建筑施工扬尘防治暨环境卫生综合整治承诺书》公示悬挂的扣5分。 | 5 |  |  |
| 3 | “六到位”落实情况 | 围墙围档 | ★未沿施工场地四周连续设置围墙围档的； 围墙围档留有缺口、底边未封闭、泥浆外漏的，每发现一处扣5分； 围墙围档高度低于1.8m的，重要地区和主要路段范围内高度低于2.5m的扣5分； 现场围挡及大门损坏或污染后未及时清洗或出新的，围挡公益广告面积不足的扣5分。 | 10 |  |  |
| 4 |  | 道路硬化 | ★施工现场出入口、作业区、生活区，主干道未采用混凝土硬化的； 硬化道路的强度、厚度、宽度不满足安全通行卫生保洁的需要的扣5分； 施工现场未设置排水网格系统，泥浆、污水、废水等直接排入河道或下水道内的扣5分。 | 10 |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | “六到位”落实情况 | 降尘设备 | ★未建立扬尘管理制度或建立的扬尘管理制度无针对性、流于形式的； ★未按照施工现场降尘设备平面布置图落实降尘措施的； 施工现场未按照《句容市建设工程扬尘防控管理办法》、《扬尘监测防控系统（设备清单）标准化清单》等相关规范要求配备扬尘在线监测屏、雾炮机、车辆自动冲洗装置、道路喷淋、塔吊喷淋、架体喷淋的，每缺少一项扣5分； 施工现场降尘设备未投入常态化使用的扣5分； | 15 |  |  |
| 6 |  | 卫生保洁 | 施工现场未配备与工程规模相适应的卫生保洁员负责洒水抑尘，清除浮土、积灰，冲洗地面，保证施工场地和进出场车辆清洁等保洁工作的扣5分； 运输车辆出场前未冲洗干净，车轮、车身带泥上路的，无车辆冲洗台账或台账不健全的扣5分； 生活区未有保洁人员打扫，没有设置封闭式垃圾容器，环境卫生脏乱的扣5分。 | 10 |  |  |
| 7 |  | 祼土覆盖 易尘物料 | ★对不能按时完成清运的土方，未采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施的； 建筑工程施工区域内的裸露地面，未采取临时绿化、覆盖等措施的扣5分。 建筑垃圾、易产生扬尘的物料未堆放整齐并覆盖到位的扣5分； 预拌砂浆等储料罐未设置全封闭围挡的扣5分 覆盖用网、效果不符合《防尘网覆盖标准》的视同未覆盖，扣5分。 | 15 |  |  |
| 8 |  | 垃圾清运 | ★建筑垃圾凌空抛掷、乱倒乱卸的； 在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，未采用洒水降尘措施的扣5分； 楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土，未采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运的扣5分； 施工现场无集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地的扣5分； 对不能按时完成清运的建筑垃圾，未采取围档、覆盖等防尘措施的扣5分； | 10 |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 其它 |  | ★未有视频监控( 覆盖施工现场全区域)画面接入全市“智慧安监”监管平台的，或不能正常使用远程监控查看相关数据、画面的； ★因文明施工和扬尘污染问题，被各级监管部门处理或群众举报且查实的； 在易产生扬尘的工作区域（石材切割区、土方作业区、砂浆搅拌区等）周边未采取有效降尘、抑尘措施的扣5分； 风力达到4级以上或中度污染天气时，进行土石方开挖、回填或爆破施工等作业的扣5分； 施工期间使用的非道路机械油品不符合国Ⅵ标准，无规范采购渠道、正规税务票据的；非道路移动机械未达到国三标准及以上的或在使用期间排气烟度不符合国家标准中Ⅲ类限值的扣5分。 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、注★项目为保证项目，未达标一票否决。

2. 每项最多扣减分数不大于该项应得分数。